## Sheet1
序号 | 数据中心名称 | 产权单位 | 户号1 | 立户日期 | 地址（到省市县） | 建成时间 | 建成年份 | 电压等级 | 报装容量（KVA） | 单位 | 行业分类 | 产业类别（第一、二、三产业） | 单位.1 | 行政区 | 电量202001 | 电量202002 | 电量202003 | 电量202004 | 电量202005 | 电量202006 | 电量202007 | 电量202008 | 电量202009 | 电量202010 | 电量202011 | 电量202012 | 电量202101 | 电量202102 | 电量202103 | 电量202104 | 电量202105 | 电量202106 | 电量202107 | 电量202108 | 电量202109 | 电量202110 | 电量202111 | 电量202112 | 电量202201 | 电量202202 | 电量202203 | 电量202204 | 电量202205 | 电量202206 | 电量202207 | 电量202208 | 电量202209 | 电量202210 | 电量202211 | 电量202212 | 电量202301 | 电量202302 | 电量202303 | 电量202304 | 电量202305 | 电量202306 | 电量202307 | 电量202308 | 电量202309 | 电量202310 | 电量202311 | 电量202312 | 电量202401 | 电量202402 | 电量202403 | 电量202404 | 电量202405 | 电量202406 | 电量202407 | 电量202408
1 | 上海证券交易所 | 上海保利物业酒店管理集团有限公司 | 3100201000090 | 2002-02-12 | 上海市浦东新区浦东南路528号 | 1997-06-01 | 1997 | 交流10kV | 16800 | 浦东营销分中心 | 物业管理 | 第三产业 | 浦东供电公司 | 浦东新区 | 1473920 | 2906560 | 1377040 | 1413680 | 1372480 | 1605920 | 1608960 | 1756080 | 1630640 | 1160800 | 1249280 | 1283280 | 1360960 | 1278721 | 1193839 | 1254800 | 1171440 | 1319120 | 1399680 | 1402640 |  | 2391360 | 1178560 | 934240 | 864720 | 751920 | 851360 | 715920 | 680000 | 1003600 | 1432720 | 1470080 | 1096160 | 921200 | 952080 | 1027360 | 1014800 | 982400 | 1072400 | 1012240 | 1179840 | 1295040 | 1512320 | 1523920 | 1312000 | 1142880 | 1103120 | 1180560 | 1226880 | 1046320 | 1172880 | 1129440 | 1187760 | 1211600 | 1525200 | 1532960
2 | 中国建设银行股份有限公司上海市分行 | 中国建设银行股份有限公司上海市分行 | 3100201002661 | 2002-02-12 | 上海市浦东新区申波路292号 | 2015-02-17 | 2015 | 交流10kV | 13100 | 浦东营销分中心 | 信息系统集成服务 | 第三产业 | 浦东供电公司 | 浦东新区 | 3837840 | 1687560 | 1597920 | 1617960 | 1708440 | 2138880 | 2186160 | 2604240 |  | 4089841 |  | 3668279 | 2300039 | 2015041 | 1837560 | 1737840 | 1960920 | 2230800 | 2604600 | 2727840 |  | 4798560 | 2418960 | 2165040 | 2223000 | 2013600 | 1655880 | 1444080 | 1510920 | 2227440 | 2765880 | 2818680 | 2122920 | 1657680 | 1600800 | 2116440 | 2093520 | 1882440 | 1720080 | 1540200 | 1918800 | 2156880 | 2595360 | 2572320 | 2207760 | 1838160 | 1831320 | 2195520 | 2309160 | 2104200 | 2078640 | 1563840 | 1761840 | 1932240 | 2568120 | 2723880
3 | 国家电网公司华东分部 | 国家电网有限公司华东分部 | 3101247075279 | 2012-06-01 | 上海市浦东新区浦东南路882号 | 2012-06-01 | 2012 | 交流10kV | 18000 | 浦东营销分中心 | 组织管理服务 | 第三产业 | 浦东供电公司 | 浦东新区 | 416940 | 1401660 | 537780 | 960540 | 831240 | 904980 |  | 2278320 | 1435680 | 1144139 | 896041 | 943380 | 1096500 | 1140540 | 969600 | 1077360 | 866700 | 1043519 | 1143482 | 1369379 | 1479000 | 1261080 | 2029080 | 1052100 | 1145040 | 1037460 | 977580 | 903720 | 1007580 | 1188180 | 1535640 | 1553220 | 1223400 | 1049280 | 974460 | 1155360 | 1178820 | 1082880 | 1030800 | 959160 | 1085580 | 1210200 | 1552680 | 1497120 | 1309920 | 1096200 | 1044240 | 1162500 | 1174980 | 1098480 | 1054800 | 987660 | 1106100 | 1224600 | 1598340 | 1648800
4 | 上海健利实业有限公司 | 上海健利实业有限公司 | 3101345642489 | 2016-07-11 | 上海市浦东新区日京路118号 | 2016-07-11 | 2016 | 交流10kV | 12000 | 浦东营销分中心 | 其他仓储业 | 第三产业 | 浦东供电公司 | 浦东新区 | 2744578 | 2909642 | 2920200 | 2865240 | 6929100 |  | 8081760 | 4328100 |  | 4324020 | 8122260 |  | 4009320 | 4170542 | 4237798 | 3830400 | 4330380 | 8954520 |  | 4658160 | 9818400 |  | 10852800 | 4977720 | 4980300 | 4484460 | 5102940 | 4978620 | 5204100 | 5292540 | 5744040 | 5845080 | 5491740 | 5626200 | 5564940 | 5692380 | 5706060 | 5188320 | 5741760 | 5522400 | 5583060 | 5230380 | 5044020 | 4866060 | 4514760 | 4366320 | 4004580 | 3915720 | 3753000 | 3429420 | 3663000 | 3517020 | 3611880 | 3300960 | 3550440 | 3564060
5 | 中国农业银行股份有限公司数据中心 | 中国农业银行股份有限公司数据中心 | 3100061003767 | 2006-09-21 | 上海市浦东新区外高桥保税区澳尼路88号 | 2006-09-21 | 2006 | 交流35kV | 40000 | 浦东营销分中心 | 货币银行服务 | 第三产业 | 浦东供电公司 | 浦东新区 | 5742240 | 11659200 | 5209680 | 5990877 | 5891486 | 6856354 | 6872040 | 7652966 | 7324797 | 5991440 | 6006560 | 6006000 | 6203680 | 6165600 | 5566960 | 6088600 | 6150480 | 6861680 | 7091000 | 7321160 | 7290360 | 6497680 | 7426720 | 6167280 | 6157480 | 5470920 | 6173720 | 5901840 | 6153560 | 6903680 | 7792680 | 7917280 | 6833960 | 6342840 | 6074880 | 6353760 | 6300000 | 5670840 | 6299160 | 6072360 | 6632360 | 6954360 | 7770280 | 7740320 | 7165200 | 6636000 | 6224960 | 6330240 | 6376720 | 5820920 | 6237560 | 6013000 | 6315480 | 6839280 | 8328520 | 8251600
6 | 中国工商银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 | 3101126247401 | 2010-09-10 | 上海市浦东新区外高桥保税区GSM1-3地块台南西路80号 | 2010-09-10 | 2010 | 交流35kV | 40000 | 浦东营销分中心 | 货币银行服务 | 第三产业 | 浦东供电公司 | 浦东新区 | 6148372 | 12993752 | 6130110 | 6482706 | 6393444 | 6955204 | 7025130 | 7653658 | 7863872 | 6898084 | 7404590 | 7154078 | 7549498 | 7486500 | 6655738 | 7618382 | 7663114 | 8281346 | 7972864 | 8252576 | 8244810 | 7932330 | 9858240 | 7973490 | 8026410 | 7217700 | 8115030 | 7885920 | 8146740 | 8154090 | 8816220 | 8961960 | 8476230 | 8683710 | 8485680 | 8826510 | 8791230 | 7889700 | 8821890 | 8601810 | 9138990 | 9071370 | 9605820 | 9626400 | 9180570 | 9207030 | 8921220 | 9194640 | 9267930 | 8754900 | 9421440 | 9228450 | 9587130 | 9484440 | 10336410 | 10416840
7 | 财拓云计算(上海)有限公司 | 财拓云计算(上海)有限公司 | 3100201005122 | 2002-02-12 | 上海市浦东新区保税区富特东三路 76号 | 2016-12-29 | 2016 | 交流35kV | 25000 | 浦东营销分中心 | 互联网数据服务 | 第三产业 | 浦东供电公司 | 浦东新区 | 4164825 | 4291875 | 4264575 | 4178650 | 9130800 |  | 9517025 | 4924150 | 4953900 |  | 4832625 | 4886350 | 4628050 | 4886527 | 5103873 | 4684927 | 5378973 | 10989650 |  | 5646550 | 11669350 | 5528775 | 6785275 | 5535425 | 5498150 | 4934125 | 5762925 | 5630100 | 5925500 | 5850775 | 6047650 | 6001450 | 5697300 | 5682775 | 5392450 | 5256125 | 5202925 | 4631725 | 5248075 | 5092675 | 5383000 | 5532450 | 5932850 | 5894175 | 5586525 | 5636575 | 5243175 | 5303025 | 5479075 | 5051200 | 5409775 | 5064500 | 5171075 | 5058200 | 5249300 | 5172300
8 | 上海曙耀数码科技发展有限公司 | 上海曙耀数码科技发展有限公司 | 3100201005158 | 2002-02-12 | 上海市浦东新区保税区日樱南路238号 | 2017-12-19 | 2017 | 交流35kV | 32000 | 浦东营销分中心 | 其他科技推广服务业 | 第三产业 | 浦东供电公司 | 浦东新区 | 4637220 | 4830000 | 4833780 | 4752930 | 10739820 |  | 10857420 | 5616240 | 5299350 |  | 4762170 | 4968180 | 4578420 | 4844908 | 5015850 | 4635752 | 5414846 | 11504644 |  | 5944050 | 12797400 | 6014610 | 7267260 | 5737620 | 5670420 | 5163060 | 6113940 | 5993400 | 6299160 | 6375180 | 6860700 | 6910680 | 6498660 | 6568380 | 6302310 | 6138090 | 6069840 | 5413170 | 6146490 | 6097140 | 6341370 | 6222720 | 6635580 | 6591480 | 6272280 | 6227550 | 5844510 | 5914860 | 5897220 | 5605530 | 6062070 | 6038340 | 6288240 | 6248340 | 6611850 | 6600300
9 | 上海普长数据科技有限公司 | 上海普长数据科技有限公司 | 3101381908956 | 2019-07-12 | 上海市浦东新区富特东三路以西、美约路以北、申江路以东、五洲大道以南 | 2019-07-12 | 2019 | 交流110kV | 80000 | 浦东营销分中心 | 互联网数据服务 | 第三产业 | 浦东供电公司 | 浦东新区 | 2189220 | 2622180 | 2671020 | 2599740 | 6706260 |  | 9723780 | 7328640 | 7489020 |  | 7813080 | 8939700 | 8608380 | 9235380 | 10681770 | 10268610 | 10642500 | 24564540 |  | 13842180 | 26298030 | 13621410 | 16436970 | 13406910 | 12276660 | 13345860 | 13044240 | 12817200 | 13451460 | 13918740 | 15094200 | 15180660 | 14151720 | 14243460 | 13565640 | 13229700 | 13351800 | 12281280 | 13885740 | 13945800 | 14718000 | 14718660 | 15735060 | 15699420 | 14308140 | 13895640 | 12986820 | 13218480 | 13193400 | 12344640 | 13485780 | 13580160 | 14344440 | 14402520 | 15329160 | 15609000
10 | 上海外高桥万国数据科技发展有限公司 | 上海外高桥万国数据科技发展有限公司 | 3101242680265 | 2011-08-10 | 上海市浦东新区外高桥保税区华京路6号 | 2011-08-10 | 2011 | 交流35kV | 32000 | 浦东营销分中心 | 互联网数据服务 | 第三产业 | 浦东供电公司 | 浦东新区 |  | 10732884 | 5216826 | 5637024 | 5600696 | 5933554 | 5784028 | 6123812 | 6063962 | 5597556 | 5806074 | 5288220 | 5397210 | 5028450 | 5402880 | 5613930 | 5601120 | 5630100 | 5923050 | 5805450 | 6165810 | 5564580 | 7013790 | 5396160 | 5194560 | 4688460 | 5551980 | 5443200 | 5688690 | 5629680 | 5973240 | 5937960 | 5540010 | 5517330 | 5271000 | 4993800 | 4950960 | 4432470 | 5068560 | 5012910 | 5293680 | 5214930 | 5459370 | 5402880 | 5134920 | 5155920 | 4851420 | 4831890 | 4742010 | 4435200 | 4856670 | 4833780 | 5004930 | 4898460 | 5183010 | 5107410
11 | 上海云港万国数据科技发展有限公司 | 上海云港万国数据科技发展有限公司 | 3101316281972 | 2015-07-09 | 上海市浦东新区外高桥保税区富特西二路德林路90号 | 2015-07-09 | 2015 | 交流35kV | 40000 | 浦东营销分中心 | 互联网数据服务 | 第三产业 | 浦东供电公司 | 浦东新区 |  | 13859720 | 6727563 | 7317234 | 7432886 | 7753206 | 7002791 | 7466763 | 7402917 | 6894720 | 7142800 | 6572160 | 6817160 | 6732880 | 6172880 | 7085120 | 7455840 | 7720720 | 7636720 | 7891240 | 7855120 | 7377160 | 8941240 | 6962200 | 6721680 | 6052760 | 7105000 | 6995240 | 7292600 | 7307720 | 7703360 | 7618800 | 7158480 | 7239960 | 6986000 | 6660360 | 6609120 | 5970440 | 6697880 | 6731200 | 7035560 | 6916840 | 7297360 | 7234920 | 6897240 | 6843760 | 6393800 | 6261080 | 6129760 | 5715080 | 6184920 | 6257440 | 6529880 | 6418160 | 6779640 | 6744640
12 | 上海云港万国数据科技发展有限公司 | 上海云港万国数据科技发展有限公司 | 3101365466555 | 2017-09-28 | 上海市浦东新区富特西二路以东、德林路以南外高桥保税区 | 2017-09-28 | 2017 | 交流110kV | 100000 | 浦东营销分中心 | 互联网数据服务 | 第三产业 | 浦东供电公司 | 浦东新区 |  | 31976560 | 15547840 | 17018320 | 17526080 | 18583840 | 18516960 | 20092160 | 20396640 | 19082800 | 20271680 | 18788880 | 19626640 | 19527200 | 17696800 | 20626320 | 20900000 | 21634800 | 21674400 | 22850080 | 23103520 | 22082720 | 27258880 | 21974480 | 21666480 | 19424240 | 22771760 | 22275440 | 23195920 | 22974160 | 24236960 | 24294160 | 23245200 | 23701920 | 23063920 | 22572880 | 22560560 | 20606080 | 23294480 | 23063040 | 24217600 | 24024000 | 25381840 | 25278000 | 23555840 | 23490720 | 22201520 | 22147840 | 21772960 | 20287520 | 22036960 | 21892640 | 22695200 | 22313280 | 23711600 | 23606880
13 | 上交所技术有限责任公司 | 上交所技术有限责任公司 | 3100201005250 | 2002-02-12 | 上海市浦东新区保税区F17-2地块 | 2000-10-05 | 2000 | 交流10kV | 2500 | 浦东营销分中心 | 证券市场服务 | 第三产业 | 浦东供电公司 | 浦东新区 | 643590 |  | 643950 | 596010 | 1246560 |  | 1430370 | 793560 | 759570 |  | 1344810 |  | 1315440 |  | 650790 | 567360 | 638880 | 1276380 | 682920 | 704010 | 681210 |  | 1406130 | 626040 | 601470 | 537990 | 593910 | 574350 | 596670 | 605880 | 640770 | 649770 | 559500 | 547560 | 511260 | 475020 | 433650 | 387000 | 422460 | 405360 | 376860 | 363210 | 351600 | 330090 | 303630 | 281460 | 96750 | 84480 | 80490 | 68850 | 78360 | 77100 | 68460 | 60750 | 81870 | 80640
14 | 中国工商银行股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 | 3100201005091 | 2002-02-12 | 上海市浦东新区台南西路80号 | 2001-05-16 | 2001 | 交流10kV | 9700 | 浦东营销分中心 | 货币银行服务 | 第三产业 | 浦东供电公司 | 浦东新区 | 167940 |  | 140020 | 105900 | 227580 | 186520 |  | 443820 | 208080 |  | 136740 | 121540 | 359520 |  | 164760 | 152700 | 121340 | 354620 | 237500 | 224760 | 218360 |  | 338500 | 167420 | 185640 | 166820 | 140280 | 114020 | 119900 | 208820 | 268020 | 270320 | 191300 | 132700 | 136100 | 207980 | 206880 | 193440 | 160280 | 139700 | 183280 | 209740 | 269580 | 275800 | 215100 | 165980 | 154440 | 199880 | 216560 | 180900 | 165760 | 122960 | 154860 | 176920 | 257400 | 261920
15 | 通联支付网络服务股份有限公司 | 通联支付网络服务股份有限公司 | 3101336303575 | 2015-07-25 | 上海市浦东新区锦绣东路4819号 | 2015-07-25 | 2015 | 交流35kV | 16000 | 浦东营销分中心 | 互联网数据服务 | 第三产业 | 浦东供电公司 | 浦东新区 | 1147650 |  | 1075095 | 1012725 | 2178015 |  | 1237845 | 2498055 |  | 1289715 | 1127385 | 1177155 | 1200465 | 1328670 | 1282050 | 1166340 | 1295490 | 1351770 | 2923410 | 1630440 | 1724625 |  | 3449985 | 1686405 | 1722630 | 1541295 | 1669920 | 1601985 | 1654485 | 1779645 | 2045295 | 2148300 | 1916670 | 1856295 | 1790565 | 1945230 | 1953105 | 1763370 | 1966335 | 1958880 | 2047815 | 2115855 | 2301705 | 2297820 | 2177385 | 2146830 | 2127615 | 2250780 | 2286270 | 2186415 | 2318925 | 2200590 | 2329530 | 2348640 | 2637180 | 2662380
16 | 中国大地财产保险股份有限公司 | 中国大地财产保险股份有限公司 | 3100063361188 | 2009-11-25 | 上海市浦东新区卡园三路59号 | 2010-08-03 | 2010 | 交流10kV | 6000 | 浦东营销分中心 | 财产保险 | 第三产业 | 浦东供电公司 | 浦东新区 | 870480 |  | 1271760 | 680520 |  | 1623900 |  | 1932180 | 983550 |  | 762600 | 1589310 | 1059480 |  | 870360 | 806520 | 782940 | 823140 | 1888260 | 987360 | 977340 | 844980 | 1019160 | 900540 | 956820 | 865980 | 817200 | 739020 | 750720 | 867900 | 1081140 | 1082460 | 894660 | 828180 | 817680 | 960120 | 882300 | 816360 | 846780 | 797280 | 856440 | 910500 | 1035840 | 1020540 | 910200 | 847920 | 840780 | 965040 | 985800 | 862440 | 887460 | 811500 | 862920 | 898740 | 1110540 | 1130700
17 | 中国平安人寿保险股份有限公司 | 深圳德诚物业服务有限公司上海分公司 | 3100061650486 | 2006-03-28 | 上海市浦东新区张江卡园二路99号 | 2011-10-09 | 2011 | 交流35kV | 20000 | 浦东营销分中心 | 人身保险 | 第三产业 | 浦东供电公司 | 浦东新区 |  | 5181890 | 2400723 | 2613868 | 2726149 | 3743181 | 3673740 | 4297861 | 3932738 | 2546321 | 2975630 | 2860410 | 3048640 | 2726010 | 2319240 | 2731120 | 2919700 | 3245620 | 3927560 | 3886960 |  | 6673380 | 3144120 | 2602670 | 2509850 | 2185050 | 2216270 | 1580250 | 1641640 | 3057670 | 3722950 | 3725680 | 2776690 | 2029580 | 2027970 | 2235590 | 2136190 | 1927800 | 1965040 | 1844010 | 2154320 | 2520910 | 3163510 | 3163370 | 2511950 | 1968820 | 1622740 | 1466920 | 1464260 | 1186150 | 1316000 | 1234450 | 1504580 | 1769600 | 2580200 | 2563190
18 | 上海市银行卡产业园开发有限公司 | 上海市银行卡产业园开发有限公司 | 3100063317705 | 2009-01-09 | 上海市浦东新区浦东新区瑞昌路277号 | 2011-12-22 | 2011 | 交流35kV | 40000 | 浦东营销分中心 | 房地产开发经营 | 第三产业 | 浦东供电公司 | 浦东新区 | 3656517 | 7410203 | 3431960 | 3602200 | 3796803 | 4187394 | 4136723 | 4546360 |  | 4242000 | 3539760 | 7860440 | 4081560 | 4034800 | 3695160 | 4104240 | 4103960 | 4271120 | 4475240 | 4491200 | 4708200 | 4350640 | 5498360 | 4527040 | 4447800 | 4034240 | 4466280 | 4333560 | 4536840 | 4540760 | 5050080 | 5120360 | 4521440 | 4489800 | 4383680 | 4576600 | 4508000 | 4128320 | 4613280 | 4381720 | 4667320 | 4679080 | 5242160 | 5123720 | 4822160 | 4809280 | 4761960 | 4977560 | 4986240 | 4583320 | 4961600 | 4701480 | 4888240 | 4896080 | 5532520 | 5651240
19 | 中国人寿保险股份有限公司 | 中国人寿保险股份有限公司 | 3101139167389 | 2012-09-10 | 上海市浦东新区银行卡产业园区来安路753号 | 2012-09-10 | 2012 | 交流35kV | 32000 | 浦东营销分中心 | 货币银行服务 | 第三产业 | 浦东供电公司 | 浦东新区 | 4306050 | 4973220 | 541380 | 4335030 | 4025700 | 3993360 | 4614960 | 4973220 | 4941720 | 4630710 |  | 8934660 | 4414620 | 4397820 | 4046490 | 4841340 | 4432260 | 4841340 | 4792410 | 5012070 | 5329170 | 4943400 | 9587970 | 4689510 | 4663050 | 4192860 | 4674180 | 4479090 | 4662840 | 4847010 | 5242650 | 5246430 | 4858980 | 4771410 | 4574850 | 4729620 | 4725420 | 4287780 | 4760070 | 4655280 | 5017110 | 5017950 | 5409390 | 5329170 | 4991700 | 4977420 | 4790940 | 4890060 | 4893210 | 4520670 | 4863600 | 4815090 | 5068770 | 5082840 | 5585790 | 5649420
20 | 上海万曙数据科技有限公司 | 上海万曙数据科技有限公司 | 3100061368874 | 2005-10-13 | 上海市浦东新区浦东唐镇工业园区内 | 2018-06-21 | 2018 | 交流10kV | 12000 | 浦东营销分中心 | 金融信息服务 | 第三产业 | 浦东供电公司 | 浦东新区 | 508800 |  | 518000 | 505440 | 608480 | 1458800 | 745120 | 802800 | 827600 |  | 773440 | 839120 | 1555840 |  | 820480 | 774080 | 960720 | 982080 | 2223200 | 1234080 |  | 1237600 | 2671440 | 1192240 | 1148720 | 1021520 | 1197920 | 1175920 | 1232720 | 1240400 | 1288640 | 1276080 | 1172000 | 1201920 | 1176880 | 1147200 | 1145600 | 1044000 | 1210240 | 1206560 | 1267200 | 1260560 | 1322320 | 1305920 | 1244400 | 1225840 | 1161520 | 1175600 | 1186240 | 1120800 | 1241040 | 1243120 | 1308320 | 1318960 | 1429040 | 1463760
21 | 太平产业投资管理有限公司上海张江分公司 | 太平产业投资管理有限公司上海张江分公司 | 3100063175891 | 2008-10-09 14:03 | 上海市浦东新区卡园三路58号 | 2008-10-09 | 2008 | 交流10kV | 8960 | 浦东营销分中心 | 保险资产管理 | 第三产业 | 浦东供电公司 | 浦东新区 | 1434060 |  | 2526360 | 1280460 |  | 2746320 |  | 3124020 | 1613220 |  | 1281360 | 2757420 | 1493520 |  | 1440900 | 1250220 | 1344000 | 1351560 | 3092520 | 1604100 | 1592520 | 1440180 | 1683780 | 1457640 | 1463580 | 1326120 | 1351200 | 1248360 | 1298820 | 1513200 | 1697880 | 1710720 | 1454280 | 1327200 | 1311720 | 1465380 | 1454940 | 1307700 | 1384740 | 1280580 | 1371840 | 1429380 | 1660260 | 1612320 | 1456320 | 1322580 | 1267320 | 1399140 | 1414800 | 1265460 | 1330440 | 1229580 | 1322700 | 1378680 | 1686600 | 1712220
22 | 中国移动通信集团上海有限公司 | 中国移动通信集团上海有限公司 | 3101375817444 | 2017-12-05 | 上海市浦东新区临港大道、西邻两港大道、东临塘下公路、北邻J1路 | 2017-12-05 | 2017 | 交流220kV | 126000 | 浦东营销分中心 | 互联网信息服务 | 第三产业 | 浦东供电公司 | 浦东新区 | 16460400 | 16226760 | 15892800 | 17113800 | 16239960 | 19051560 | 17678760 | 19109640 | 19050240 | 17909760 | 18369120 | 17669520 | 18410040 | 18103800 | 16430040 | 18267480 | 17771160 | 15661800 | 17715720 | 17158680 | 17212800 | 16440600 | 9254520 | 28723200 | 17099280 | 15048000 | 16579200 | 15990480 | 16658400 | 16410240 | 17991600 | 18902400 | 17571840 | 17801520 | 17429280 | 18123600 | 18163200 | 16386480 | 17825280 | 17558640 | 18036480 | 17986320 | 19103040 | 19184880 | 18543360 | 18487920 | 17577120 | 18194880 | 18561840 | 17175840 | 18567120 | 18392880 | 19277280 | 18295200 | 22442640 | 22294800
23 | 上海有则信息技术有限公司 | 上海有则信息技术有限公司 | 3101385014675 | 2020-01-10 | 上海市浦东新区书院镇丽正路1510号8、9幢 | 2020-01-10 | 2020 | 交流35kV | 40000 | 浦东营销分中心 | 其他信息技术服务业 | 第三产业 | 浦东供电公司 | 浦东新区 | 81200 | 76160 | 456120 | 1271480 | 1850520 | 2451120 | 2355920 | 2485840 |  | 2206120 | 2059680 | 6826400 | 3940440 |  | 7794360 |  | 8302000 | 4792480 | 4911200 | 5116720 | 5318880 | 4956000 | 6150200 | 4991280 | 4819920 | 4288200 | 5353600 | 5176360 | 5437600 | 5513200 | 5918920 | 5894840 | 5440960 | 5393920 | 5214160 | 5072480 | 4931920 | 4504360 | 5239920 | 5126800 | 5423880 | 5418280 | 5545680 | 5309080 | 4880120 | 4963840 | 4775400 | 4682440 | 4595360 | 4253480 | 4226040 | 3144960 | 1640240 | 501200 | 708960 | 774760
24 | 上海启斯云计算有限公司 | 上海启斯云计算有限公司 | 3101345596832 | 2016-04-29 | 上海市浦东新区康沈路1997号—2001号 | 2016-04-29 | 2016 | 交流35kV | 40000 | 浦东营销分中心 | 互联网数据服务 | 第三产业 | 浦东供电公司 | 浦东新区 | 6144320 | 6261920 | 6153560 | 6571880 | 6622840 | 6914043 | 6776834 | 6980403 |  | 6914320 | 13110440 | 6137600 | 6174280 | 6339477 | 5839966 | 6521194 | 6347043 | 6874000 | 6584760 | 6701240 | 6928040 | 6504960 | 7943320 | 6081880 | 5948600 | 5290600 | 6175400 | 6074040 | 6290760 | 6210120 | 6554800 | 6495440 | 6126120 | 6184360 | 5859560 | 5659360 | 5579840 | 5049520 | 5479600 | 5329240 | 5424160 | 5087320 | 5288920 | 5242720 | 4843440 | 4816000 | 4486720 | 4418680 | 4265520 | 3911040 | 4310040 | 4303880 | 4470760 | 4426520 | 4711000 | 4718560
25 | 上海联通数据中心 | 上海第七棉纺厂 | 3100203500474 | 1999-12-30 | 上海市浦东新区周浦镇新马路38号（康沈路1997号） | 2014-03-12 | 2014 | 交流35kV | 20000 | 浦东营销分中心 | 针织或钩针编织物及其制品制造 | 第二产业 | 浦东供电公司 | 浦东新区 | 3860780 | 3760680 | 3479980 | 3535420 | 3428600 | 3296440 | 2978220 | 2468200 |  | 2099300 | 3320940 | 1419320 | 1360940 | 1408540 | 1175860 | 1331260 | 1316420 | 1376480 | 1200920 | 1195880 | 1070440 | 987840 | 1156680 | 864780 | 490420 | 135380 | 105980 | 70140 | 56560 | 64120 | 83020 | 95900 | 65800 | 53340 | 53480 | 207900 | 339500 | 549780 | 702240 | 671300 | 714560 | 824180 | 1004920 | 1041040 | 945700 | 911260 | 839300 | 869260 | 868560 | 808360 | 861700 | 868000 | 930020 | 889280 | 1005900 | 1018220
26 | 上海和座网络科技有限公司 | 上海和座网络科技有限公司 | 3101343132973 | 2015-12-24 | 上海市浦东新区康沈路1999号61幢 | 2015-12-24 | 2015 | 交流10kV | 10000 | 浦东营销分中心 | 互联网数据服务 | 第三产业 | 浦东供电公司 | 浦东新区 | 1772820 | 1253641 | 1154339 | 1358341 | 1338779 | 1380000 | 1388400 | 1490040 |  | 1476300 | 2739120 | 1375920 | 1412100 | 1467600 | 1323540 | 1542240 | 1574700 | 1807740 | 1795380 | 1889340 | 1923000 | 1818420 | 2216820 | 1830900 | 1856100 | 1685040 | 1895880 | 1846200 | 1926000 | 1947479 | 2068741 | 2052120 | 1947540 | 1998840 | 1938960 | 2011620 | 2005260 | 1814640 | 2044080 | 1918500 | 2016720 | 2047200 | 2174520 | 2166420 | 2053980 | 2068260 | 2010300 | 2077800 | 2087580 | 1929180 | 2103180 | 2053680 | 2141340 | 2125380 | 2322720 | 2348760
27 | 中国电信股份有限公司上海分公司（信息园区） | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 3100061908591 | 2006-12-04 13:06 | 上海市浦东新区康桥镇杨高南路5678弄（B1数据中心） | 2006-12-04 | 2006 | 交流10kV | 6400 | 浦东营销分中心 | 电信 | 第三产业 | 浦东供电公司 | 浦东新区 | 905881 | 857121 | 1042440 | 959720 | 903160 | 1023760 | 935520 | 967320 |  | 1808520 | 883240 | 835760 | 845640 | 879480 | 777840 | 843680 | 898000 | 886200 | 892200 | 937560 | 938400 | 876960 | 1093240 | 873920 | 868920 | 783760 | 873560 | 854240 | 881000 | 909960 | 961440 | 946920 | 860680 | 855200 | 825120 | 816160 | 805920 | 767600 | 862680 | 848000 | 892280 | 873680 | 923680 | 903800 | 838080 | 841160 | 817840 | 845280 | 856720 | 799640 | 865600 | 854600 | 885840 | 862680 | 924080 | 943760
28 | 中国电信股份有限公司上海分公司（信息园区） | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 3100063160294 | 2008-10-13 10:07 | 上海市浦东新区康桥镇杨高南路5678弄（B1数据中心二期） | 2008-10-13 | 2008 | 交流10kV | 6400 | 浦东营销分中心 | 电信 | 第三产业 | 浦东供电公司 | 浦东新区 | 1405478 | 1363840 | 1290160 | 1390280 | 1372000 | 1460560 | 1382760 | 1485720 |  | 2819600 | 1398160 | 1314520 | 1337480 | 1384000 | 1221040 | 1353520 | 1389600 | 1384200 | 1387760 | 1420920 | 1423680 | 1351400 | 1663240 | 1330440 | 1328560 | 1199960 | 1364240 | 1329800 | 1392200 | 1388080 | 1476800 | 1463480 | 1350040 | 1368560 | 1306640 | 1300080 | 1292760 | 1177680 | 1325800 | 1305320 | 1356240 | 1330280 | 1407240 | 1397800 | 1334680 | 1343800 | 1260320 | 1273240 | 1267640 | 1186520 | 1309680 | 1302040 | 1364800 | 1314040 | 1407440 | 1414560
29 | 中国电信股份有限公司上海分公司(信息园区) | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 3101302708667 | 2011-09-19 | 上海市浦东新区杨高南路5788号 | 2011-09-19 | 2011 | 交流35kV | 40000 | 浦东营销分中心 | 互联网数据服务 | 第三产业 | 浦东供电公司 | 浦东新区 | 7964323 | 7351126 | 6689755 | 7420278 | 6903951 | 7234369 | 6543318 | 6661490 |  | 12199594 | 5915263 | 5575371 | 5619048 | 5725715 | 5081723 | 5612877 | 5607563 | 5553523 | 5716186 | 5864892 | 5860120 | 5503680 | 6753600 | 5295360 | 4917080 | 4416720 | 5057920 | 4433800 | 4479440 | 4344760 | 4367440 | 4317320 | 4086040 | 4151840 | 3770200 | 3592680 | 3588760 | 3291680 | 3695720 | 3553480 | 3715320 | 3637760 | 3807720 | 3768800 | 3619280 | 3716160 | 3579520 | 3184720 | 2981720 | 2802800 | 3141600 | 3146360 | 3640560 | 3621520 | 3981040 | 4044600
30 | 中国电信股份有限公司上海分公司（信息园区） | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 3100061905143 | 2006-12-01 17:43 | 上海市浦东新区康桥镇杨高南路5678弄（B1传输中心） | 2006-12-01 | 2006 | 交流10kV | 3200 | 浦东营销分中心 | 电信 | 第三产业 | 浦东供电公司 | 浦东新区 | 767900 | 743640 | 706319 | 764040 | 775240 | 833800 | 786500 | 845620 |  | 1534260 | 733540 | 686040 | 701800 | 711820 | 642740 | 724640 | 739780 | 750360 | 735940 | 798860 | 834960 | 749640 | 893000 | 742800 | 717360 | 652720 | 740300 | 712540 | 781240 | 786100 | 839580 | 830060 | 758540 | 763960 | 723920 | 709260 | 705200 | 645420 | 725600 | 719800 | 747760 | 739000 | 782420 | 773260 | 721920 | 722360 | 672620 | 660100 | 662060 | 616360 | 670260 | 660640 | 696260 | 688600 | 746400 | 755400
31 | 中国电信股份有限公司上海分公司（NOC） | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 3100061908589 | 2006-12-01 17:44 | 上海市浦东新区康桥镇杨高南路5678弄5号 | 2006-12-01 | 2006 | 交流10kV | 3200 | 浦东营销分中心 | 电信 | 第三产业 | 浦东供电公司 | 浦东新区 | 520540 | 478300 | 422260 | 456460 | 459920 | 507760 | 498940 | 591460 |  | 945220 | 505680 | 507400 | 534400 | 488480 | 443220 | 473440 | 489240 | 516740 | 564440 | 552580 | 552100 | 492440 | 598000 | 523120 | 533900 | 479360 | 479040 | 460240 | 479760 | 515640 | 619460 | 617960 | 506020 | 476500 | 455160 | 505440 | 510340 | 458040 | 480340 | 454940 | 496940 | 524820 | 612420 | 601640 | 531220 | 490380 | 466240 | 497840 | 501200 | 462660 | 468940 | 437920 | 479100 | 483080 | 579860 | 576160
32 | 中国电信股份有限公司上海信息园区运营部（网管备份中心） | 中国电信股份有限公司上海信息园区运营部 | 3100062018300 | 2007-04-19 11:11 | 上海市浦东新区康桥杨高南路5678弄3号 | 2007-04-19 | 2007 | 交流10kV | 6400 | 浦东营销分中心 | 电信 | 第三产业 | 浦东供电公司 | 浦东新区 | 1244800 | 1202520 | 1098440 | 1261560 | 1205840 | 1284080 | 1210960 | 1307200 |  | 2442440 | 1196520 | 1121600 | 1127360 | 1091920 | 1005879 | 1094360 | 1098080 | 1023160 | 1171880 | 1118680 | 1154880 | 1067720 | 1304040 | 1024920 | 993680 | 864160 | 967760 | 940520 | 975640 | 974840 | 1015280 | 1024440 | 979480 | 993160 | 918960 | 932600 | 929480 | 747000 | 800840 | 758640 | 782800 | 744080 | 792560 | 774400 | 717600 | 713600 | 679080 | 688440 | 635880 | 571680 | 609880 | 589560 | 600600 | 590280 | 629520 | 614040
33 | 中国电信股份有限公司上海分公司(信息网络部) | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 3100063167373 | 2008-09-03 08:57 | 上海市浦东新区康桥镇杨高南路5678弄13号 | 2008-09-03 | 2008 | 交流10kV | 6400 | 浦东营销分中心 | 电信 | 第三产业 | 浦东供电公司 | 浦东新区 | 1015600 | 971320 | 918439 | 964720 | 951240 | 1040960 | 1004120 | 1105680 |  | 2041880 | 1021280 | 999400 | 1019560 | 1045320 | 933080 | 1060320 | 1108360 | 1131800 | 1145160 | 1196440 | 1125320 | 1013200 | 1227440 | 981200 | 978160 | 881720 | 969280 | 973280 | 1005880 | 1049520 | 1185240 | 1192280 | 1146200 | 1132920 | 1071920 | 1059160 | 1034960 | 932880 | 1020800 | 997560 | 1071960 | 1011840 | 1103000 | 1084920 | 1037880 | 1039760 | 998760 | 1037520 | 1033280 | 955360 | 1041240 | 1010280 | 1055760 | 1005880 | 1080520 | 1017760
34 | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 3100063182834 | 2008-12-18 | 上海市浦东新区康桥镇杨高南路5678弄45号 | 2008-12-18 | 2008 | 交流10kV | 6400 | 浦东营销分中心 | 电信 | 第三产业 | 浦东供电公司 | 浦东新区 | 1450040 | 1397680 | 1355560 | 1454400 | 1452919 | 1568600 | 1498280 | 1614119 |  | 2909079 | 952402 | 979319 | 1099479 | 1046840 | 943279 | 1098760 | 1372000 | 1337600 | 1369720 | 1142480 | 983920 | 985040 | 1300560 | 919480 | 999720 | 893960 | 1180400 | 1206480 | 1300680 | 1265480 | 1122360 | 1145520 | 1183960 | 1186360 | 1145000 | 1122880 | 1076680 | 1015640 | 1181080 | 1105920 | 908080 | 1130400 | 1176720 | 1196000 | 1101760 | 1088840 | 1010960 | 922840 | 928440 | 859560 | 964640 | 1000480 | 1102120 | 972280 | 965680 | 746560
35 | 中国电信股份有限公司上海分公司(信息网络部) | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 3101211480269 | 2010-12-17 | 上海市浦东新区康桥镇杨高南路5772号 | 2010-12-17 | 2010 | 交流10kV | 6400 | 浦东营销分中心 | 电信 | 第三产业 | 浦东供电公司 | 浦东新区 | 1057320 | 1008280 | 940840 | 1060200 | 1135120 | 1253800 | 1100560 | 1043520 |  | 1750320 | 794880 | 706040 | 604040 | 711440 | 597280 | 667080 | 657240 | 670200 | 687440 | 634800 | 698080 | 660480 | 818120 | 676640 | 581720 | 448960 | 600200 | 528560 | 552040 | 550040 | 618520 | 613720 | 503320 | 429080 | 194360 | 208200 | 379160 | 353600 | 468080 | 481320 | 509520 | 510600 | 556160 | 539960 | 506120 | 462080 | 453280 | 564000 | 574080 | 524200 | 588200 | 559720 | 563560 | 560040 | 608200 | 590160
36 | 中国电信股份有限公司上海信息园区运营部（数据存储中心） | 中国电信股份有限公司上海信息园区运营部 | 3100062018326 | 2007-04-24 | 上海市浦东新区康桥杨高南路5678弄2号 | 2007-04-24 | 2007 | 交流10kV | 6400 | 浦东营销分中心 | 电信 | 第三产业 | 浦东供电公司 | 浦东新区 | 1242280 | 1261560 | 1189280 | 1283800 | 1289680 | 1380680 | 1287560 | 1396760 |  | 2636880 | 1304521 | 1251640 | 1295160 | 1302400 | 1165360 | 1296840 | 1311000 | 1335480 | 1341000 | 1357320 | 1393480 | 1292680 | 1591680 | 1280680 | 1276560 | 1146520 | 1269760 | 1237400 | 1288760 | 1286240 | 1362200 | 1355920 | 1245920 | 1259280 | 1200840 | 1210120 | 1202120 | 1063320 | 1167600 | 1144440 | 1184560 | 1164040 | 1223840 | 1210920 | 1147840 | 1147760 | 1084640 | 1118040 | 1106160 | 1004560 | 1071440 | 1035360 | 1067400 | 1043360 | 1118680 | 1099720
37 | 东方有线网络有限公司 | 东方有线网络有限公司 | 3100201005437 | 2002-02-12 | 上海市浦东新区金科路2860号 | 2002-01-01 | 2002 | 交流10kV | 6400 | 浦东营销分中心 | 信息系统集成服务 | 第三产业 | 浦东供电公司 | 浦东新区 | 1207160 |  | 1147240 | 1099640 | 1185601 | 1209040 | 2558680 | 1356520 |  | 1329200 | 1079360 | 1156720 | 2319480 |  | 1182040 | 1045400 | 1148160 | 1170040 | 2440760 | 1252800 |  | 1234680 | 2345480 | 1038240 | 1035400 | 914120 | 1005520 | 962920 | 1029600 | 1126880 | 1287840 | 1270040 | 1076800 | 1033120 | 994960 | 1007640 | 1002480 | 910280 | 954400 | 904480 | 955400 | 962240 | 1079840 | 1076880 | 1008200 | 966400 | 926320 | 984360 | 1001960 | 904000 | 971800 | 878680 | 948080 | 965560 | 1122600 | 1150720
38 | 交通银行股份有限公司太平洋信用卡中心 | 交通银行股份有限公司太平洋信用卡中心 | 3100061752094 | 2006-03-07 | 上海市浦东新区张江松涛路80号 | 2010-08-17 | 2010 | 交流10kV | 6500 | 浦东营销分中心 | 货币银行服务 | 第三产业 | 浦东供电公司 | 浦东新区 | 514800 |  | 682830 | 330630 |  | 823830 |  | 1247940 | 581010 |  | 301860 | 322890 | 1112820 |  | 465030 | 413220 | 337950 | 348060 | 1160280 | 627870 | 642510 |  | 902910 | 522360 | 577770 | 510180 | 459120 | 351090 | 348300 | 535650 | 775890 | 819480 | 477000 | 309210 | 344880 | 591000 | 506580 | 511200 | 408180 | 314940 | 375120 | 517410 | 714960 | 706320 | 522030 | 338550 | 386490 | 568800 | 624510 | 526320 | 437070 | 326610 | 370140 | 460800 | 770940 | 792450
39 | 中国银联股份有限公司 | 中国银联股份有限公司 | 3100060455857 | 2004-03-30 | 上海市浦东新区顾唐路1899号 | 2004-03-30 | 2004 | 交流35kV | 39600 | 浦东营销分中心 | 货币银行服务 | 第三产业 | 浦东供电公司 | 浦东新区 | 6183448 | 5737616 | 5306698 | 5765756 | 5947842 | 7159100 | 7140004 | 8099490 | 7671930 | 6373710 |  | 12460350 | 6456030 | 6240360 | 5578860 | 5824140 | 5252940 | 5537700 | 5974920 | 6755070 | 7438200 | 6496140 | 7414680 | 6125910 | 6197100 | 5498850 | 5869290 | 5575290 | 5762820 | 6321420 | 11607120 | 7897890 | 6761370 | 6238260 | 5870130 | 6103860 | 6078870 | 5602800 | 6155940 | 5943420 | 6678420 | 7015470 | 8022630 | 8050350 | 7353360 | 6939240 | 6407060 | 6562710 | 6642300 | 6096720 | 6532990 | 6274170 | 6955410 | 7204470 | 8425200 | 8555820
40 | 上海汇勤物业发展有限公司 | 上海汇勤物业发展有限公司 | 3101104962036 | 2011-01-12 | 上海市浦东新区瑞昌路385号 | 2011-01-12 | 2011 | 交流35kV | 32000 | 浦东营销分中心 | 货币银行服务 | 第三产业 | 浦东供电公司 | 浦东新区 | 4434780 | 8770020 | 4029900 | 4347000 | 4708830 | 5512500 | 5757360 | 6414030 |  | 6075300 | 4919250 | 10161060 | 5068350 | 5070240 | 4318650 | 5261340 | 5173350 | 5677140 | 6098610 | 6449730 | 6313440 | 5735940 | 6513360 | 5248950 | 5071080 | 4636170 | 5191410 | 4766790 | 4974690 | 5895540 | 6781740 | 6960240 | 5871810 | 5510610 | 5244750 | 4976160 | 4915050 | 4566870 | 5155290 | 5032860 | 5441100 | 5602590 | 6522810 | 6511470 | 5932080 | 5486040 | 5042940 | 4959990 | 4794930 | 4461450 | 4864230 | 4789050 | 5244540 | 5366340 | 6412140 | 6491100
43 | 上海期货交易所 | 上海期货交易所 | 3100062728014 | 2008-01-22 | 上海市浦东新区来安路996号 | 2008-01-22 | 2008 | 交流35kV | 20000 | 浦东营销分中心 | 期货市场服务 | 第三产业 | 浦东供电公司 | 浦东新区 | 3394440 | 7026075 | 3239740 | 3432415 | 3046855 | 4064200 | 3694250 | 4104135 |  | 3982195 | 3248315 | 7132685 | 3668875 | 3730090 | 3273410 | 3515750 | 3543330 | 3731070 | 3903550 | 4044880 | 4037950 | 3673075 | 4409965 | 3631915 | 3589145 | 3263540 | 3638355 | 3464685 | 3616725 | 3800510 | 4253865 | 4266710 | 3803380 | 3608325 | 3484915 | 3760645 | 3644585 | 3313975 | 3642940 | 3510010 | 3728445 | 3760050 | 4122160 | 4065250 | 3765720 | 3582145 | 3459330 | 3675910 | 3725715 | 3361015 | 3566430 | 3375470 | 3565625 | 3573885 | 4148060 | 4117925
44 | 上海期货交易所 | 上海期货交易所 | 3100201003609 | 2002-02-12 | 上海市浦东新区松林路300号 | 2002-02-12 | 2002 | 交流10kV | 15600 | 浦东营销分中心 | 证券市场服务 | 第三产业 | 浦东供电公司 | 浦东新区 | 907680 |  | 777200 | 680880 | 868400 | 917360 | 2366640 |  | 1394000 | 1305760 | 833280 | 1054960 | 1751360 |  | 814320 | 757040 | 865280 | 912560 | 2213520 | 1154640 |  | 1179440 | 2024160 | 852720 | 762960 | 677840 | 813440 | 859600 | 949280 | 1031840 | 1264800 | 1332080 | 1025840 | 796640 | 828960 | 822880 | 786000 | 779440 | 930560 | 899280 | 1020240 | 1123680 | 1370080 | 1383440 | 1125280 | 877520 | 879680 | 874640 | 912800 | 761200 | 881280 | 855920 | 914880 | 998560 | 1338000 | 1338160
45 | 中国人民银行清算总中心 | 中国人民银行清算总中心 | 3100063166421 | 2009-11-20 | 上海市浦东新区来安路252号 | 2009-11-20 | 2009 | 交流35kV | 12600 | 浦东营销分中心 | 中央银行服务 | 第三产业 | 浦东供电公司 | 浦东新区 | 1698165 | 3652635 | 1698690 | 1827420 | 1802325 | 2056320 | 2026605 | 2279970 |  | 2172555 | 1812300 | 3793335 | 2069550 | 1973475 | 1733025 | 1780800 | 1798230 | 1827315 | 2239440 | 2128560 | 2143155 | 1867635 | 2283750 | 2081100 | 2070075 | 1784370 | 1810620 | 1696275 | 1760850 | 1927065 | 2235555 | 2203005 | 1808520 | 1818495 | 1809045 | 2089605 | 2127195 | 1865640 | 1989015 | 1828575 | 1932525 | 1967385 | 2286375 | 2309790 | 2067765 | 1930530 | 1877715 | 2007285 | 2157540 | 2020410 | 2094855 | 1919190 | 2060940 | 2079735 | 2456265 | 2481255
46 | 上海曙格数据科技有限公司 | 上海曙格数据科技有限公司 | 3100201004600 | 2002-02-12 | 上海市浦东新区外高桥保税区日京路51号 | 2019-03-27 | 2019 | 交流35kV | 40000 | 浦东营销分中心 | 信息系统集成服务 | 第三产业 | 浦东供电公司 | 浦东新区 | 3727640 |  | 3294200 | 3118080 | 7710080 | 5168240 | 5614560 | 6526800 |  | 6678560 | 12720120 |  | 5340720 | 5553520 | 5823440 | 5479880 | 6505520 | 13865320 |  | 7272720 | 15453760 | 7337960 | 8898400 | 7066640 | 7010360 | 6359920 | 7526400 | 7427280 | 7755160 | 7782040 | 8042720 | 8061200 | 7095480 | 6269760 | 5824840 | 5619880 | 5350240 | 4761120 | 5313560 | 5277160 | 5607000 | 5769400 | 6329120 | 6322120 | 6027000 | 5962600 | 5582360 | 5681760 | 5651800 | 5358920 | 5920040 | 6023920 | 6544720 | 6689760 | 7186760 | 7246400
47 | 中国金融期货交易所股份有限公司 | 中国金融期货交易所股份有限公司 | 3101375840299 | 2018-01-30 | 上海市浦东新区杨高南路388号 | 2018-02-02 | 2018 | 交流35kV | 40000 | 浦东营销分中心 | 金融信托与管理服务 | 第三产业 | 浦东供电公司 | 浦东新区 | 1951880 |  | 771680 | 804720 | 1186360 | 1650600 | 6408920 | 4410000 |  | 4045440 | 2651320 | 2499560 | 2226280 | 1903720 | 2020480 | 1839320 | 2167480 | 2859640 | 3664640 | 4581640 | 4552240 | 4253760 | 6117440 | 2193800 | 2178680 | 1876840 | 2251480 | 2094400 | 2211440 | 3426360 | 4934720 | 4826360 | 3254720 | 2454480 | 2264640 | 2141720 | 2027200 | 1862840 | 2175880 | 2286480 | 3087280 | 3738560 | 4940320 | 4837840 | 3823120 | 2901640 | 2616040 | 2449440 | 2332120 | 2049320 | 2403520 | 2468760 | 3002720 | 3401160 | 5006120 | 5418280
48 | 上海证券交易所 | 上海证券交易所 | 3101365179309 | 2018-02-02 | 上海市浦东新区杨高南路388号 | 2018-02-02 | 2018 | 交流35kV | 32000 | 浦东营销分中心 | 证券市场服务 | 第三产业 | 浦东供电公司 | 浦东新区 | 2367750 |  | 737310 | 683130 | 970200 | 1042020 | 2799090 | 1655430 |  | 1871730 | 1477770 | 1689450 | 1697010 | 1829310 | 1726200 | 1621620 | 1823850 | 1810200 | 1974420 | 1897350 | 1859970 | 1788570 | 3440010 | 1680420 | 1678740 | 1396920 | 1564500 | 1318170 | 1294020 | 1466850 | 1760010 | 1676010 | 1449000 | 1299060 | 1387680 | 1435770 | 1359120 | 1341900 | 1469580 | 1347990 | 1441860 | 1472730 | 1584240 | 1632330 | 1518720 | 1398810 | 1408260 | 1455720 | 1483650 | 1276590 | 1428000 | 1421910 | 1441440 | 1406580 | 1634220 | 1687980
49 | 有舜(上海)云计算科技有限公司 | 有舜(上海)云计算科技有限公司 | 3100201004976 | 2002-02-12 | 上海市浦东新区宁桥路999号7号楼 | 2018-09-09 | 2018 | 交流10kV | 8000 | 浦东营销分中心 | 信息技术咨询服务 | 第三产业 | 浦东供电公司 | 浦东新区 | 2160480 |  | 4055460 | 2315460 | 2245200 | 2346720 | 2647080 | 2809200 | 2853540 | 2691540 | 2746440 | 2535960 | 2684521 | 2415419 | 2409060 | 3347281 | 3175378 | 3537061 | 3531421 | 3700020 | 3873481 | 3636360 | 6703739 | 3018420 | 3036660 | 2746860 | 3245580 | 3258360 | 3370560 | 3171240 | 2960520 | 2819760 | 2226600 | 1943040 | 1326420 | 846060 | 458880 | 405420 | 483540 | 541200 | 587880 | 624660 | 684360 | 701220 | 721320 | 763320 | 699420 | 713040 | 696000 | 666960 | 768240 | 906360 | 986820 | 967500 | 973560 | 968640
50 | 上海云盈数据科技有限公司 | 上海云盈数据科技有限公司 | 3101324549507 | 2013-01-31 | 上海市浦东新区桂桥路1201号55幢T-52-9 | 2013-01-31 | 2013 | 交流10kV | 6250 | 浦东营销分中心 | 信息系统集成服务 | 第三产业 | 浦东供电公司 | 浦东新区 | 849760 |  | 790120 | 713560 | 740200 | 666640 | 1227360 | 616440 |  | 600360 | 510640 | 589520 | 834040 |  | 345360 | 341200 | 461680 | 590720 | 616360 | 1082160 | 511720 |  | 1023440 | 444680 | 445600 | 369640 | 387960 | 390600 | 418680 | 460120 | 508520 | 506720 | 443640 | 377480 | 351320 | 355680 | 354520 | 304240 | 320480 | 319120 | 352160 | 375640 | 408120 | 409040 | 398000 | 400480 | 327720 | 285240 | 260680 | 241200 | 255120 | 258280 | 299560 | 324640 | 354360 | 362760
51 | 中国移动通信集团上海有限公司 | 中国移动通信集团上海有限公司 | 3101340132130 | 2015-04-22 | 上海市浦东新区金港路565号1幢 | 2015-04-22 | 2015 | 交流35kV | 40000 | 浦东营销分中心 | 电信 | 第三产业 | 浦东供电公司 | 浦东新区 | 12985770 | 6222088 | 6361950 | 6524282 | 6550740 | 6904382 | 6824158 | 7214340 |  | 7175490 | 6093780 | 12685890 | 6317220 | 6293070 | 5711160 | 6489420 | 6574470 | 6393660 | 6968850 | 6988380 | 6912780 | 6650280 | 8084370 | 6407310 | 6332550 | 5700450 | 6525540 | 6378120 | 6602610 | 6542760 | 6916140 | 6925380 | 6434820 | 6503910 | 6261360 | 6010410 | 5959800 | 5387550 | 6067530 | 5992770 | 6248970 | 6196470 | 6504540 | 6335910 | 6000540 | 5969880 | 5611830 | 5609100 | 5542320 | 5151930 | 5567310 | 5453280 | 5546100 | 5431440 | 5709060 | 5612670
52 | 中国联合网络通信有限公司上海市分公司 | 中国联合网络通信有限公司上海市分公司 | 3100061949301 | 2006-07-14 17:29 | 上海市浦东新区宁桥路825号 | 2006-07-14 | 2006 | 交流35kV | 40000 | 浦东营销分中心 | 电信 | 第三产业 | 浦东供电公司 | 浦东新区 | 4480000 | 4414480 |  | 4048240 | 7687120 | 3619560 | 3496360 | 3680320 | 3580920 | 3232880 |  | 6673520 | 3337600 | 3562160 | 3099040 | 3400040 | 3330880 | 3539480 | 3611720 | 3719800 | 3633280 | 3385200 | 4145400 | 3426080 | 3495240 | 3197320 | 3605840 | 3522960 | 3643920 | 3630200 | 3868480 | 3836280 | 3643360 | 3732120 | 3589320 | 3759280 | 3825920 | 3432240 | 3823960 | 3704680 | 3818080 | 3708600 | 3990560 | 3983560 | 3911040 | 3975720 | 3851680 | 4088840 | 4346440 | 4104520 | 4405800 | 4032840 | 3843280 | 3746960 | 3939040 | 3954160
53 | 中国移动通信集团上海有限公司 | 中国移动通信集团上海有限公司 | 3101328998215 | 2013-12-20 | 上海市浦东新区宁桥路600号 | 2013-12-20 | 2013 | 交流35kV | 32000 | 浦东营销分中心 | 电信 | 第三产业 | 浦东供电公司 | 浦东新区 | 9586082 | 4719334 | 4495886 | 4759864 | 4667252 | 4861704 | 4629866 | 4827488 |  | 4896360 | 4220160 | 8637720 | 4138890 | 4257750 | 3856860 | 4208190 | 4121460 | 4039980 | 4028220 | 4126080 | 4144770 | 3707550 | 4522350 | 3612840 | 3046050 | 2420670 | 2778930 | 1783320 | 1786470 | 1756230 | 1860600 | 1863750 | 1680630 | 1681890 | 1598100 | 1629180 | 1679580 | 1547280 | 1702470 | 1662570 | 1762320 | 1509690 | 1572900 | 1501710 | 1473150 | 1470630 | 1423800 | 1556100 | 1641990 | 1512630 | 1629600 | 1646610 | 1712130 | 1678320 | 1809780 | 1814610
54 | 银联商务股份有限公司 | 银联商务股份有限公司 | 3101278855268 | 2011-08-09 | 上海市浦东新区张江高科技园区张衡路1006号 | 2011-08-09 | 2011 | 交流10kV | 1600 | 浦东营销分中心 | 货币银行服务 | 第三产业 | 浦东供电公司 | 浦东新区 | 509580 |  | 931580 | 497440 |  | 999720 | 513020 | 562290 | 545770 |  | 473360 | 491610 | 968170 |  | 519300 | 442280 | 490950 | 493990 | 1040270 | 536550 | 536920 |  | 1099150 | 502910 | 503200 | 449510 | 483920 | 468430 | 489220 | 502330 | 562780 | 573010 | 513910 | 499930 | 484700 | 506880 | 502430 | 461830 | 504860 | 490200 | 522580 | 532390 | 579820 | 578490 | 532270 | 507800 | 489950 | 509570 | 509850 | 466830 | 497520 | 472130 | 499540 | 501940 | 573140 | 578190
55 | 上海超级计算中心 | 上海超级计算中心 | 3100201005447 | 2002-02-12 | 上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路585号 | 2013-12-06 | 2013 | 交流10kV | 5700 | 浦东营销分中心 | 互联网数据服务 | 第三产业 | 浦东供电公司 | 浦东新区 | 535230 |  | 571110 | 552480 | 601650 | 652080 | 1448490 | 769590 |  | 792300 | 585330 | 699360 | 1493670 |  | 699480 | 652290 | 647640 | 706230 | 1512210 | 748890 |  | 778020 | 1592640 | 738270 | 705420 | 619140 | 695160 | 665190 | 683880 | 724020 | 803790 | 838650 | 740160 | 708960 | 662070 | 728610 | 658560 | 628170 | 797490 | 767790 | 818460 | 852870 | 882120 | 825300 | 745620 | 713310 | 724650 | 789240 | 756600 | 652980 | 763350 | 621690 | 660900 | 664470 | 774420 | 777360
56 | 上海市大数据中心 | 上海市大数据中心 | 3100062885052 | 2008-05-21 13:39 | 上海市浦东新区张江 亮景路36号 | 2010-04-21 | 2010 | 交流10kV | 8200 | 浦东营销分中心 | 互联网数据服务 | 第三产业 | 浦东供电公司 | 浦东新区 | 1075480 | 1147720 | 524760 | 829720 |  | 1718040 |  | 1685840 | 925600 |  | 865760 | 1638480 | 896920 |  | 1651960 | 850000 | 819040 | 867640 | 857200 | 874920 | 920800 | 869480 | 1703960 | 848680 | 846720 | 755160 | 829600 | 808320 | 844560 | 846280 | 893200 | 880640 | 831040 | 853480 | 815040 | 855520 | 859520 | 766640 | 829200 | 795960 | 844200 | 841720 | 896360 | 888960 | 828400 | 839800 | 783080 | 815320 | 824120 | 762720 | 831520 | 818240 | 865440 | 851520 | 913760 | 913560
84 | 临港数智科技（上海）有限公司 |  | 3105000150625 | 2023-10-30 | 上海市市辖区浦东新区南汇新城镇两港大道以北、奔腾路以东A0601地块(东至奔腾路、南至两港辅道路、北至层林路奔腾路、西至层林路) | 2023-11-06 | 2023 | 交流220kV | 320000 | 浦东营销分中心 | 其他未列明的制造业 | 第三产业 | 浦东供电公司 | 浦东新区 | [45 empty] | 5280 | 68640 | 110880 | 491040 | 623040 | 1180080 | 1116720 | 1422960 | 1544400 | 2555520 | 3194400
85 | 临港算力(上海)科技有限公司 |  | 3105000120558 | 2023-06-16 14:30 | 上海市市辖区浦东新区南汇新城镇东村以南、润荷路以东、川朴路以西、腾波路以北 | 2024-03-08 | 2024 | 交流220kV | 252000 | 浦东营销分中心 | 其他电信服务 | 第三产业 | 浦东供电公司 | 浦东新区 | [41 empty] | 42240 | 91520 | 119680 | 556160 | 1036640 | 1369280 | 1325280 | 1603360 | 2898720 | 3606240 | 4653440 | 5111040 | 5595040 | 7826720 | 8597600
86 | 上海有孚网络股份有限公司 |  | 3101390204203 | 2021-08-02 | 上海市浦东新区书院镇丽正路1512号4幢新建厂房 | 2024-03-29 | 2024 | 交流110kV | 63000 | 浦东营销分中心 | 软件开发 | 第三产业 | 浦东供电公司 | 浦东新区 | [19 empty] | 443520 | 1235080 | 843040 | 1643840 | 1597200 | 1637240 | 1513160 | 2013000 | 2722720 | 2743400 | 2498320 | 2863520 | 3136760 | 3081320 | 3193520 | 3499320 | 3754080 | 5223680 | 4773560 | 5474040 | 5822080 | 6115560 | 6081240 | 6647960 | 6754440 | 6961240 | 7546440 | 7043960 | 8082800 | 7917800 | 8224920 | 9345160 | 10749640 | 11286000 | 12574320 | 14328600 | 15702720
90 | 上海黎明资源再利用有限公司 |  | 3101398599914 | 2023-05-11 10:18 | 上海市浦东新区浩江路259号 | 2023-05-11 10:18 | 2023 | 交流35kV | 50000 | 浦东营销分中心 | 生物质能发电 | 第二产业 | 浦东供电公司 | 浦东新区 | [40 empty] | 0 | 64260 | 0 | 0 | 0 | 19320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22260 | 34860 | 0 | 9240 | 0 | 0